## Таблица 2
Мониторинг показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения по итогам финансово-хозяйственной деятельности теплоэнергетических предприятий за 2017 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование предприятия | Количество котельных, ед. | в том числе работающих: |  |  |  | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Коэффициент установленной мощности, % | Физический износ котельных, % | Протяженность тепловых сетей, км | Физический износ тепловых сетей, % | Удельный расход топлива, т.у.т. | Потери в сетях, %
|  |  |  | на газе | на твердом топливе | на жидком топливе | иные виды топлива
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Абинский | МУП "Универсал" | 3 | 3 |  |  |  | 14.15 | 7.11 | 50.25 | 61 | 15.94 | 65.3 | 174.2492 | 15.1
| район | Филиал АО "АТЭК" "Абинские тепловые сети" | 13 | 12 | 1 |  |  | 17.879 | 14.526 | 81.25 | 58 | 11.8 | 64 | 176.1575 | 15.6
2 | г. Анапа | АО "Теплоэнерго" | 18 | 15 |  | 3 |  | 132.551 | 172.405 | 130.07 | 64 | 45.4 | 71 | 166.6901 | 12.4593
|  | ООО "Тепловик" | 3 | 3 |  |  |  | 110.2 | 133.1 | 120.78 | 68 | 33.101 | 69 | 160.7031 | 12.9071
3 | Апшеронский район | ООО "Тепловые сети" | 42 | 32 | 10 |  |  | 43.88 | 27.64 | 62.99 | 85 | 30 | 68 | 184.5478 | 13.86
4 | г. Армавир | Армавирский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" | 53 | 52 | 1 |  |  | 262.91 | 164.96 | 62.74 | 62 | 101.17 | 47 | 167.3295 | 12.8427
5 | Белоглинский район | МУП "Белоглинская теплосистема" | 20 | 20 |  |  |  | 16.04 | 7.26 | 45.26 | 68 | 7.07 | 66 | 163.2032 | 11.6372
6 | Белореченский район | МУП БГП БР "Белореченские тепловые сети" | 11 | 11 |  |  |  | 72.04 | 45.67 | 63.4 | 72 | 36.498 | 60 | 169.9347 | 15.4
7 | Брюховецкий район | ООО "Брюховецкие тепловые сети" | 25 | 25 |  |  |  | 23.39 | 7.73 | 33.05 | 40 | 10.76 | 67 | 175.6 | 16.4
8 | Выселковский район | МУП "Выселковские коммунальные системы" | 5 | 5 |  |  |  | 14.9 | 6.75 | 45.3 | 64 | 30.5 | 55 | 181.6171 | 13.029
9 | г. Геленджик | Геленджикский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" | 24 | 17 |  | 7 |  | 178.66 | 101.007 | 56.54 | 61 | 84.84 | 67 | 166.8761 | 14.3
10 | г. Горячий ключ | МУП "Тепловые сети" | 13 | 12 |  | 1 |  | 29.96 | 27.2 | 90.79 | 54.1 | 22.8 | 77.2 | 186.6615 | 14.7
11 | Гулькевичский район | Филиал ОАО "АТЭК" "Гулькевичские тепловые сети" | 48 | 45 |  | 3 |  | 103.31 | 50.67 | 49 | 68 | 49.5 | 79 | 171.1739 | 15.1
12 | Динской район | МУП "Динком "ТЕПЛО" | 13 | 12 | 1 |  |  | 28 | 15.02 | 53.6 | 40 | 15.2 | 67 | 224.8189 | 16.5
|  | МООО "Мичуринское ЖКХ" | [11 empty] | 0 | 35.7715
|  | МУП "Коммунальник" | 7 | 4 |  | 3 |  | 7.63 | 3.63 | 47.6 | 61 | 6.7 | 85.7 | 170.1286 | 17.6
|  | МУП "Юг" | 1 | 1 |  |  |  | 3.44 | 1.5 | 43.6 | 22 | 4.73 | 35 | 175.6065 | 19.1
|  | МООО "Пластуновское ЖКХ" | 3 | 3 |  |  |  | 5.37 | 0.96 | 17.9 | 70 | 1.7 | 70 | 220.4268 | 13.9964
|  | МУП "Родное подворье" | 4 |  |  | 4 |  | 2.3 | 1.2 | 52.2 | 85 | 2.27 | 60 | 191.7418 | 9.0311
|  | МУП ЖКХ Нововеличковское | 4 | 1 |  | 3 |  | 2.83 | 1.39 | 49.1 | 70 | 2.707 | 30 | 247.4861 | 11.6015
13 | Ейский район | МУП "Ейские тепловые сети" | 83 | 78 |  | 3 | 2 | 248 | 132.7 | 53.5 | 53 | 189.2 | 85 | 174.0494 | 15.33
14 | Кавказский район | Кропоткинский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" | 26 | 25 | 1 |  |  | 72.6 | 68.14 | 93.9 | 67 | 47.1 | 87 | 176.8176 | 11.4
|  | МУП "ТВК Темижбекский" | 1 | 1 |  |  |  | 3.4 | 3.36 | 98.8 | 60 | 6.69 | 78 | 178.3726 | 22.1
|  | МУП "ТВК Кавказский" | 2 | 2 |  |  |  | 9.02 | 5.12 | 56.8 | 50 | 11.7 | 75 | 170.109 | 24.2
15 | Калининский район | ООО "Теплосети" | 10 | 10 |  |  |  | 9.11 | 3.61 | 39.6 | 67 | 10.66 | 68 | 163.4273 | 14.2
16 | Каневской район | МУП КР "Каневские тепловые сети" | 37 | 37 |  |  |  | 38.8 | 23 | 59.3 | 51 | 41.7 | 55 | 174.3936 | 18.8
17 | Кореновский район | ОАО "Теплосервис" | 36 | 36 |  |  |  | 45.62 | 27.51 | 60.3 | 35.2 | 29.13 | 55.1 | 166.2333 | 14.8689
18 | Красноармейский район | МП "ЖКХ" Красноармейского района | 24 | 22 |  | 2 |  | 53.35 | 22.02 | 41.3 | 66 | 37.82 | 62 | 176.1175 | 18.7
19 | г. Краснодар | Филиал АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго" | 155 | 150 | 3 | 2 |  | 1110.5 | 925.97 | 83.4 | 22.7 | 563.2 | 77.3 | 161.4186 | 11.7816
|  | АО "Краснодартеплосеть" | 21 | 20 |  | 1 |  | 845 | 1057 | 125.1 | 20.2 | 128.1 | 59.4 | 154.7142 | 7.7902
20 | Крыловский район | МУП "Тепловые сети" | 17 | 17 |  |  |  | 29.3 | 8.26 | 28.2 | 74 | 10.5 | 71 | 161.7523 | 17.45
21 | Крымский район | Филиал НАО "ТЭК" г. Крымск | 42 | 33 |  | 9 |  | 92.81 | 43 | 46.3 | 54 | 59.2 | 75 | 212.5519 | 21.2
22 | Курганинский район | МУП КР "Курганинсктеплоэнерго" | 21 | 21 |  |  |  | 26.02 | 10.3 | 39.6 | 37.3 | 21.1 | 97.4 | 189.9159 | 18.9
23 | Кущевский район | МУП КР "Теплоэнергетик" | 26 | 26 |  |  |  | 50.06 | 21.45 | 42.8 | 60 | 20 | 67 | 161.5299 | 14.3
24 | Лабинский район | МУП г. Лабинска "Тепловые сети" | 31 | 31 |  |  |  | 73.23 | 31.01 | 42.3 | 64 | 36.38 | 59 | 165.0262 | 13.5373
25 | Ленинградский район | ООО "ЦУП ЖКХ" ( до декабря 2017 - МУП "Ленинградский теплоцентр") | 26 | 26 |  |  |  | 50.7 | 31.5 | 62.1 | 62 | 27.8 | 18.7 | 170.3847 | 14.3
26 | Мостовской район | МУП "Мостовские тепловые сети" | 33 | 17 | 16 |  |  | 87 | 35.94 | 20.5 | 56.9 | 35.5 | 75 | 172.6095 | 29.8
27 | Новокубанский район | МУП " Тепловое хозяйство" | 19 | 19 |  |  |  | 33.992 | 25.129 | 73.9 | 64.5 | 25.43 | 78.1 | 171.1006 | 15.9
28 | Новопокровский район | ООО "Новопокровские тепловые сети" | 17 | 17 |  |  |  | 9.3 | 7.38 | 79.4 | 67 | 11.7 | 68 | 159.3715 | 10.3057
29 | г. Новороссийск | филиал ОАО "АТЭК" "Новороссийские тепловые сети" | 67 | 67 |  |  |  | 408.6 | 292.2 | 71.5 | 56.2 | 159.9 | 64 | 165.8771 | 15.7
30 | Отрадненский район | МУП ОР "Теплоэнергия" | 12 | 11 | 1 |  |  | 21.35 | 5.16 | 24.2 | 60 | 4.4 | 62 | 160.7409 | 12.4339
31 | Павловский район | ОАО "Тепловые сети" | 36 | 36 |  |  |  | 33.3 | 22.5 | 67.6 | 30 | 43 | 57 | 166.3204 | 12.99
32 | Приморско-Ахтарский район | МУП "Тепловые сети" | 21 | 19 | 2 |  |  | 36.7 | 24.1 | 65.7 | 52.3 | 27.6 | 58.1 | 168.3499 | 17.1
33 | Северский район | МХО ООО "Тепловые сети" | 21 | 21 |  |  |  | 51.4 | 21.3 | 41.4 | 86.4 | 31.28 | 91 | 220.8399 | 21.1
34 | Славянский район | МУП "Теплокомплекс" | 45 | 43 |  | 2 |  | 79.64 | 30.5 | 38.3 | 77 | 44.7 | 78 | 192.9982 | 22.4
35 | г. Сочи | МУП "Сочитеплоэнерго" | 75 | 41 | 17 | 8 | 9 | 845.9 | 726.1 | 85.8 | 58 | 352.9 | 63 | 202.4907 | 15.6
36 | Староминской район | МУП МО СР "Теплоэнергетик" | 11 | 10 | 1 |  |  | 11.36 | 7.2 | 63.4 | 64 | 10.5 | 63 | 184.4424 | 13.47
37 | Тбилисский район | МУП "Тепловые сети Тбилисского района" | 18 | 12 | 1 | 5 |  | 24.65 | 8.44 | 34.2 | 69 | 10.78 | 65 | 193.3902 | 12.2572
38 | Темрюкский район | РМУП "Тепловые сети" | 42 | 40 | 2 |  |  | 57.8 | 30.9 | 53.5 | 78 | 29.82 | 79 | 200.7093 | 11.9741
39 | Тимашевский район | Филиал ОАО "АТЭК" "Тимашевские тепловые сети" | 35 | 35 |  |  |  | 119.6 | 40.59 | 33.9 | 72 | 51.4 | 76 | 168.3941 | 14.9
40 | Тихорецкий район | МУП ТГП ТР "Тихорецктепло" | 59 | 59 |  |  |  | 130 | 91.9 | 70.7 | 30.8 | 73.84 | 58 | 172.8006 | 17.16
41 | Туапсинский район | Туапсинский филиал ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" (с 1.12.16) | 17 | 9 |  | 8 |  | 143.4 | 116.46 | 81.2 | 81 | 68 | 84 | 161.8973 | 15.4
|  | МУП ТР "Дорблагоустройство" Шепсинского сельского поселения | [11 empty] | 0 | 17.4181
|  | МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" | 5 | 1 |  | 4 |  | 39.9 | 9.5 | 23.8 | 85 | 13.7 | 92 | 190.5036 | 11.0109
42 | Успенский район | МУП "Ресурс" | 14 | 14 |  |  |  | 14.24 | 10.96 | 77 | 50 | 15.2 | 76 | 184.6817 | 16.5
43 | Усть-Лабинский район | ЗАО"Усть-Лабинсктеплоэнерго" | 41 | 33 |  | 8 |  | 76.4 | 30.8 | 40.3 | 81 | 46.7 | 87 | 170.1611 | 15.08
44 | Щербиновский район | МУП "Теплоэнерго" | 25 | 25 |  |  |  | 24.13 | 8.76 | 36.3 | 32 | 4.2 | 45 | 190.1768 | 7.6998
ИТОГО: |  |  | 1481 | 1337 | 57 | 76 | 11 | 6075.622 | 4749.497 | 78.173 | 59.4109 | 2813.516 | 67.4964 | 172.7206 | 14.5072